Lokale Agenda 21 Pinneberg

Arbeitsgruppe Energie

Klaus Marquardsen

Kontakt: klaus.marquardsen@t-online.de

# Energiespar-Tipps 4:

(Stand:01.03.2012)

4. Gebäude sanieren

- Wärmedämmung verbessern (Wände, Dach) - Ziel: 120 kWh pro m2 und Jahr

- Zuschüsse (KfW-Förderbank)

- Kosten: 20,- bis 100,- Euro pro m2

- Fenster erneuern

-Dreifach-Verglasung und Rollläden einbauen, 20% weniger Energie-Verlust

- Heizungsanlage erneuern:

siehe hierzu auch Blatt 3, Heizen!

- Kosten:  ca. 4.500,- Euro für Brennwert-Gasheizung, Einfamilienhaus

- Zuschüsse: BAFA anfragen

- KfW ab 100 kWp

- KfW-Darlehen z.Z. 2,55%

- Heizungsgutachten erstellen lassen, z.B.: www.co2online.de

- Nicht zu große Heizkessel wählen

- Solarwärmeanlage einbauen:

- Kosten: ca. 4.500,- Euro für 4-Personen-Haushalt

- Zuschüsse: 60,- bei nur Warmwasser-Erwärmung (105,- bei Warmwasser- und Heizungs-Vorwärmung) Euro je m2 Modulfläche

- www.solarfoerderung.de nachfragen

- Energiespar-Umwälzpumpe einbauen, 80% weniger Stromverbrauch!

- Kosten:  ca. 90,- Euro

- Zuschüsse: KfW zahlt 25% der Kosten

- Wärmepumpe einbauen

- Kosten: ca. 4.850,- Euro für 8 kW-Anlage

- Zuschüsse: BAFA: 10 Euro je m2 Wohnfläche

- KfW nachfragen

- Solarstromanlagen (PV-Anlagen) installieren

- Kosten:      2.300 Euro je kWp

- Zuschüsse: keine

- Einspeise-Vergütung seit 09.03.2012: 19,50 Cent je kWh für PV-Anlagen bis 10 kWp

- 16,50 Cent je kWh für PV-Anlagen bis 1000 kWp

- ab 01.05.2012:  19,35 Cent je kWh für PV-Anlagen bis 10 kWp

- 16,35 Cent je kWh für PV-Anlagen bis 1000 kWp

- Einspeise-Vergütung bei Eigenverbrauch für PV-Anlagen entfällt ab 09.03.2012