## Protokoll über das 71. Arbeitstreffen der „AG Energie“

## am 01.09.2011 um 17.00 Uhr im Rathaus, Raum 255

Teilnehmer: Gabi Winter, Björn Manneck, Dirk Mankowski-Dunker, Klaus Marquardsen, Jürgen Peters, Herbert Sinnen und Paul Cwielong.

1. Bürgersolaranlage 4 (Whus) Kirchhofsweg 53c:
Die von Fa. Mielke angebotene selbst tragende Leichtkonstruktion kommt mit gringem Ballast aus. Der Statiker stimmte dem Bau der Bürgersolaranlage 4 zu.

Allgemeine Daten: 	Leistung 10 KWp

41 Module von Solarworld (SW 245, monokristallin), Neigung 20°

1 Wechselrichter (SMA 10 KW)

Kosten: 27 000 Euro (netto)

Diese Anlage wird zusammen mit der Solaranlage 3 in ein Schulprojekt einbezogen. Daher sollte auch diese Anlage mit einem Display und Datenlogger ausgestattet werden.

Gesellschaftsform: UG, mit 2 Geschäftsführer Klaus Marquardsen und Paul Cwielong.

Finanzierung: Die Zusagen liegen bei 12.000 Euro. Der Rest ca. 15.000 Euro müssen angeworben werden. (Die Vorfinanzierung übernimmt wieder Manfred Stache.)

Der Termin des Aufbaus der Bürgersolaranlage wird bei der Baubesprechung am Montag, den 05.09. festgelegt.

2. Solaranlage 3 (JCS):
2.1 Einweihungsfeier

Die Einweihung dieser Anlage findet am Donnerstag, den 29.09.2011 von 13.45 – 14.30  im Altbau (Forum /1 Etage) der JCS statt. Eingeladen sind: Bürgermeisterin, Schulleitung, Elternrat, Schüler, Presse, Politiker, Stadtwerke, und 17 Gesellschafter. Es werden ca. 60 Personen erwartet. Gabi  verschickt die Einladungen.

Die Bewirtung übernimmt die AG Faires Handel zusammen mit Gabi.

2.2. Endabnahme

Die Fa. Solarworld hat bisher weder die aktuelle Dokumentation noch die Stellungnahme zu den verfärbten Modulen vorgelegt.

Die Überweisung des Restbetrages (10% der Baukosten) steht noch aus.

Bald sollten die Voraussetzungen für den Tarif  „Eigenverbrauch“ geprüft werden.

3. Solaranlage 2 (KSP)
Firma R&K versprach  den Datenlogger bald zu installiert.

Die Ballastierung der PV-Anlage wird am 13. Sept. durch Paul und Klaus überprüft.

4. Solaranlage 1 (Berliner Str.):
Es wurde vereinbart, dass Klaus zusammen mit Dirk Mankowski-Dunker die Funktion des vorhandenen Solarlogs am 6. Sept. prüfen.

5. Energietage Pinneberg vom 30.09. bis 01.10.11 in Rellingen

5.1 Standgestaltung

Leider lag keine Information zur Größe und Lage des Standes vor, so dass es nicht möglich war, die Gestaltung des Standes abschließend zu besprechen.

An der Aktion stellen sich drei AGs vor: Faires Handel, AG Energie und die assoziierte Anti-Atom-Initiative Pinneberg. Um den Kunden in der Orientierung zu helfen, wurde vorgeschlagen, die Pinnwand in drei farbige Blöcke mit Karton aufzuteilen. Die Gestellung der Blöcke wird der jeweiligen Gruppe überlassen.

5.2 Standbetreuung

Aufbau: 	Do.29.09.	12.00 – 18.00 Uhr

Laufzeit:	Fr. 30.09.	10.30 – 18.00 Uhr

Sa.01.10.	10.30 – 18.00 Uhr

Abbau. 	Sa. 		18.00 – 20.00 Uhr

Beteiligung:

Aufbau wird nach dem Einweihungsfest (s. 2.1), um ca. 15.00 Uhr begonnen; zugesagt haben: Gabi, Björn, Klaus und Paul.

Standbetreuung:

Fr. 30.09.	10.30 – 13.00 Uhr: Herbert, Jürgen, Klaus;

13.00 – 18.00 Uhr: Gabi, Paul.

Sa.01.10.	10.30 – 13.00 Uhr: Paul, Jürgen

13.00 – 18.00 Uhr: Gabi, Jürgen, einschl. Abbau (Paul)

Die Anti-Atom-Initiative wird durchgehend präsent sein. Die Betreuung wird intern geregelt.

Weitere Freiwillige werden für die Betreuung des Standes gesucht!

6. Sonstiges:

Klaus hat die Homepage der Lokalen Agenda 21 Pinneberg aktualisiert. Schaut mal bitte rein und gebt eure Meinung bekannt. Die Homepage ist zu finden unter:

www.agenda21-pinneberg.de

Das nächste Treffen  der AG Energie findet in 4 Wochen statt.

Paul Cwielong, 15.09.2011